Szám: 45-6/2009.             		                                                             …... sz. napirend

- Előterjesztés

- Hévíz Város Önkormányzata

- Képviselő-testületének

2009. szeptember 15-ei

ülésére

Tárgy: 	Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola fűtéskorszerűsítése  hőszivattyús megoldással

Az előterjesztést készítette: 		Tüdő László osztályvezető

Városfejlesztési és Építésügyi Osztály

Az előterjesztést megtárgyalta:   	Településfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi

Bizottság,

Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság

- A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott:

- Törvényességi észrevétel: nincs

- Előterjesztő:

Vértes Árpád

polgármester

- I.

- Tárgy és tényállás ismertetése

- Tisztelt Képviselő-testület!

A világpiacon az energiahordozók árai – olaj, földgáz – az utóbbi években rohamosan emelkedtek. Ennek következtében – miután Magyarország energia felhasználásának 90%-át importból szerzi be – hazánkban is fel kell készülnünk arra, hogy a közvetlenül beszerzett földgáz árai jelentős mértékben növekedni fognak.

A földgáz kiskereskedelmi árának növekedését fogja eredményezni, hogy még mindig jelentős az állami támogatás mértéke.

A kormánydöntések értelmében a gáz árának támogatása fokozatosan megszűnik, ezért a jelenlegi gázárak további, a világpiaci áraktól független emelkedése is várható.

Az utolsó évtizedekben a földgáz, mint alapvető fűtési energia az egész országban megjelent, az iskolák, óvodák, és közintézmények a régi hagyományos (fa vagy széntüzelésű) kályhákról szinte kivétel nélkül földgáztüzelésre álltak át.

A földgáz árának mesterségesen alacsonyan tartása gazdaságos megoldásokat jelentett, hiszen az olcsó és biztonságos tüzelőanyag jelentős munkaerő megtakarítást eredményezett.

Ez a tolerancia a környező országokban is tapasztalható volt, de ott már korábban megszüntették az állami támogatásokat. A földgáz ára például Ausztriában, ill. Szlovákiában elérte a 80 eurócent /m3 (kb. 200 Ft/m3) értéket. Magyarországon még mindig 130 Ft/m3 volt 2009. évben ez az ár.

A földgáz ára az utóbbi 3-4 évben rohamosan emelkedett, várhatóan néhány éven belül eléri Magyarországon is a környező országok árszínvonalát.

A közintézményekben az önkormányzatok által működtetett iskolákban, óvodákban már a jelenlegi árszínvonal mellett is komoly erőfeszítést jelent a földgázszámlák rendszeres fizetése.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-2009-5.3.0/B kódszámon megjelent épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat kiírása lehetőséget biztosít a meglévő intézmények akadálymentes felújítása és energiatakarékossá tételére. A pályázaton 60%-os támogatási intenzitás mellett maximum  500 millió Ft nyerhető el.

100 millió elszámolható költség alatt egyszerűsített megvalósíthatósági tanulmányt kell benyújtani.

Korábban, a Településfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság üloésén elhangzott, hogy megkerülhetetlen kérdés az engedélyezési eljárásban a szakhatóságok véleménye a hőszivattyús technológia hévízi alkalmazhatóságát illetően. Ennek tisztázása érdekében tervezési megbízást adtunk a SZAKÁLY-VÍZ e.v. részére. Az engedélyezési eljárás során az engedélyező hatóság ( Pécsi Bányakapitányság) szakhatóságként bevonta a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi  Felügyelőséget is. ( Környezetvédelmi vizsgálatot az 1.sz. melléklet tartalmazza. )

A Bibó István AGSZ intézményre rendelkezünk geotermikus energia hasznosítására vonatkozó jogerős létesítési engedéllyel (, melyet az 2.sz. mellékletben, másolatban csatolunk), így a jelenlegi kiírásban erre az intézményre nyújthatunk be pályázatot.

- A hőszivattyú általános ismertetése:

A hőszivattyú a környezet energiájának hasznosítására szolgáló berendezés, mellyel lehetséges fűteni, hűteni, melegvizet előállítani. A berendezés a működtetésére felhasznált energiát nem közvetlenül hővé alakítja, hanem a külső energia segítségével a hőt az alacsonyabb hőfokszintről egy magasabb hőfokszintre emeli, legtöbbször a föld, a levegő és a víz által eltárolt napenergiát hasznosítva.

A hűtőgép is hasonlóan működik: a szekrény belsejéből szállítja el a hőt, tehát hűti, majd ezt a hőmennyiséget a hátulján levő csőkígyón adja le.

A talaj mélyebb rétegeinek hőmérséklete télen-nyáron állandó (Pl. 6 méter mélyen átlagosan + 12 °C): télen melegebb, nyáron hidegebb, mint a levegő hőmérséklete. A szállítási irányon változtatva télen a talajtól hőt elvonva fűthetünk, nyáron a talajt melegítve hűthetjük a házat

(illetve melegvizet állíthatunk elő télen-nyáron).

A hő szállításához folyamatosan elektromos energiát kell a rendszerbe táplálni. A rendszer hatékonyságát az ún. jóságtényezővel jellemezhetjük, ami azt mutatja meg, hogy a hőszivattyú által leadott hasznos hőteljesítmény hányszorosa a működtetéshez felhasznált villamos teljesítménynek. Ez azonban az év folyamán változhat a hőforrás hőmérsékletének változásával.

Mik a hőszivattyú előnyei?

Segítségével alacsony hőmérsékletszintű hőforrásokból is kinyerhető hő, illetve hulladékhőt hasznosíthatunk.

Amennyiben a fűtést teljes egészében a hőszivattyú végzi, nincs szükség kéményre, a helyszínen nincs káros anyag kibocsátás.

- A hőszivattyú felhasználási területei:

- Fűtés:

A hőforrásból elvont hőt a berendezés általában a zárt körben keringetett víz fűtőközeg felmelegítésére használja fel. Elsősorban az alacsony hőmérsékletű fűtési módok alkalmasak hőszivattyúval történő felhasználásra, mert akárcsak a napkollektoroknál, annál nagyobb a rendszer hatékonysága, minél kisebb a fűtési előremenő hőmérséklet. Padló-, fal- és mennyezetfűtés jöhet számításba, ahol a nagy hő leadó felület miatt már 35 ºC is elegendő.

- Melegvíz-készítés:

Használati meleg víz készítésére is felhasználható a hőszivattyú, de a kondenzátor oldali felső hőmérséklet határ kb. 55-60 ºC, emiatt a meleg víz hőmérséklete 60 ºC alatt marad.

- Hűtés:

A folyamat megfordításával a fűtésnél hőforrásként használt közegnek adja át a helyiségekből elvont hőt.

- Hőszivattyúk csoportosítása hőforrás szerint:

- Talaj:

A talaj kollektoros rendszer esetében több száz méter hosszú csöveket fektetnek le 1-2 méter mélyen. Hátránya, hogy nagy felületen (a fűtött alapterület 1,5 – 3 szorosán) kell megbontani a telket a csövek lefektetésekor, ezért leginkább Új építésű házak esetén jöhet szóba.

Segítségével négyzetméterenként 20-30 Wattnyi energiát nyerhetünk. Ennek nagysága függ a talaj hővezetésétől, nedvességtartalmától, és az esetleges talajvíztől.

A talajszondás rendszer esetén kb. 15 cm átmérőjű, 50-100 méter hosszú lyukat fúrnak a földben, leginkább függőlegesen. Ebbe helyezik az U - alakú szondát, amiben zárt rendszerben cirkulál a hűtőközeg.

- Levegő:

A külső levegő ventillátorokkal kerül beszívásra, amit a hőszivattyú hűt le. Hátránya, hogy a levegő hőmérséklete nem állandó, így a rendszer hatékonysága is változó, illetve a ventillátorok által keltett zaj is problémát jelenthet.

A pályázat elkészítésénél a szondás kivitelű hőszivattyúk alkalmazását vehetjük figyelembe, melyek működtetéséhez geotermikus energiára van szükség, amely jelen esetben a talajhő.

Ennek megvalósításához 50-65 m mély lyukakat fúrnak a földbe függőlegesen, és ezekbe helyezik el a primer műanyag csővezetékeket, amelyekben fagyálló folyadék kering. Ezek a lyukak a szerelés befejezését követően betömésre kerülnek, majd a területrendezést követően ezek nem észlelhetők.

A lyukak átmérője 135 mm.

Több ilyen függőleges szonda elhelyezése szükséges a hőszivattyúk működtetéséhez, ezeket összekötő csővezeték telepítése történik (a fagyhatár alatt másfél méter mélységben), a terület ezután füvesíthető, vagy bármilyen más kültéri célra, parkoló szabadtéri sportpályát, stb. felhasználható.

A szondák által termelt hő kapcsolódik a meglévő fűtési rendszerhez, annak működésébe segít be.

Az így fúrt kutakból semmiféle anyagot nem veszünk ki és az építés során a talajban sem a talajvizeknél, sem az egyéb vízforrásoknál változást nem okoznak.

A kalkulált beruházási költség (a kalkuláció a 3.sz. mellékletben):

- Geotermikus hőszivattyú					         39.638.600,- Ft

A kalkuláció teljes körű a tervezéstől az üzembe helyezésig minden költséget tartalmaz.

Nyertes pályázat esetén a várható megtérülési idő 6 év.

A pályázat keretein belül mindkét intézmény nyílászáró cseréire is sor kerülhetne. Ha a cserék megvalósulnak az energetikai korszerűsítés magasabb foka érhető el.

A várható költsége:

- Nyílászárók cseréje						          17.000.000,- Ft

A projekt-előkészítés során elszámolható költségek: a projekt tervezett összes elszámolható költségének 6%-a ( csak a geotermikus hőszivattyú költsége után számolva):      2.400.000,- Ft

A teljes beruházás várható összege: 			                       	59.038.600,- Ft

Az elnyerhető támogatás mértéke ennek 60 %-a			35.423.160,- Ft

A szükséges önerő:							23.615.440,- Ft

- A pályázati cél költségvetési fedezetére az önkormányzati pályázati alap biztosít forrást

- Hévíz, 2009. szeptember 2.

- II.

- Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Környezet és energia Operatív Program keretében KEOP-2009-5.3.0/B kódszámon megjelent „épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással  kombinálva” című pályázati felhívásra, a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola hőszivattyús megoldással való fűtéskorszerűsítésének támogatására.

- Felhatalmazza Hévíz Város Polgármesterét a pályázati dokumentáció benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.

- A KEOP-2009-5.3.0/B. kódszámú pályázat össz bekerülési költsége 59.038.600 Ft, az elnyerhető támogatás összege: 35.423.160 Ft. A szükséges önerőt, 24.000.000 Ft összeg erejéig az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pályázati alapja biztosítja.

- Felelős Vértes Árpád polgármester

- Határidő: 2009. december 15.

- A döntés egyszerű többséget igényel

III.

Bizottsági véleményezések

1.	A bizottság nevének feltüntetése:

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Településfejlesztési, Természet- és 	Környezetvédelmi Bizottsága

2.	A bizottsági ülés időpontja:		2009. szeptember 7-én 13:00 óra

3. 	A bizottság határozatképessége:	9 tagból   7 jelen volt – a bizottság

határozatképes

4.	A bizottság által megfogalmazott módosító indítványok, mind az előterjesztés,	mind a határozati javaslat vonatkozásában, azok kiegészítésére tett indítványok:

5.	A kisebbségi vélemény feltüntetése:

-

6.	A bizottság döntésének feltüntetése, a szavazati arányok megjelölésével:

A Településfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság a Bibó István Alternatív gimnázium és Szakközépiskola fűtéskorszerűsítése  hőszivattyús megoldással tárgyú előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat nem támogatja.

Szavazati arányok: 0 igen, 6 nem, 1 fő tartózkodása mellett.

III.

### Bizottsági véleményezések

- A bizottság nevének feltüntetése:

Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság

2.	A bizottsági ülés időpontja:

2009. szeptember 9.

3.	A bizottság határozatképessége:

Határozatképes, 7 tagból 4 tag megjelent.

4.	A bizottság által megfogalmazott módosító indítványok, mind az előterjesztés,	mind a határozati javaslat vonatkozásában, azok kiegészítésére tett indítványok:

-

5.	A kisebbségi vélemény feltüntetése:

-

6. 	A bizottság döntésének feltüntetése, a szavazati arányok megjelölésével:

A bizottság a „Bibó István AGSZ fűtéskorszerűsítése hőszivattyús megoldással” című előterjesztés határozati javaslatát – igen szavazat nélkül 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással többségi igen szavazat hiányában nem támogatta.

- IV.

- Mellékletek

- 1. sz. melléklet:

- A Hévíz, 1089 hrsz-ú ingatlanon tervezett szondatelepítés egyedi   környezetvédelmi felülvizsgálata

- 2. sz. melléklet:   Pécsi Bányakapitányság 225/9/2009. sz. létesítési engedély határozata

- értesítés a határozat jogerőre emelkedéséről

- 3. sz. melléklet:   Árkalkuláció